|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п\п**  | **Наименование показателей**  | **Объект**  |
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Название здания (помещения)  | **Склад для хранения глины** |
| 2.  | Целевое назначение  | складское |
| 3.  | Строительный объем м3  | 1 450 |
| 4.  | Встроенное, пристроенное или отдельно стоящее  | отдельно стоящее |
| 5.  | Общая площадь м2  | 290 |
| 6.  | Неиспользуемая площадь м2  | 290 |
|  | **Техническая характеристика**:  |  |
| 7.  | Этажность  | 1 |
| 8.  | Материал стен  | ж/бетонные панели, кирпичн |
| 9.  | Материал кровли  | рубероидная |
| 10. | Материал пола  | Бетонные |
| 11. | Высота потолка м  | 5,0 |
| 12. | Освещение (искусств. естественное)  | отсутствует |
| 13. | Наличие коммуникаций  в т.ч. система отопления  | отсутствует |
| 14. | Электроснабжение  | отсутствует |
| 15. | Наличие канализации  | отсутствует |
| 16. | водоснабжение холодной водой  | отсутствует |
| 17. | Водоснабжение горячей водой  | отсутствует |
| 18. | Наличие системы снабжения газом  | отсутствует |
| 19. | Система вентиляции  | естественная |
| 20. | Наличие подъездных путей ( ж\д)  | Имеется, ж/д отсутствует |
| 21. | Возможность выделения в самостоятельный комплекс  | имеется |
|  | **Тарифы**  |  |
| 22. | Арендная плата/ rent  | 30 960руб. |
| 23. | электроэнергия для производства КВт  | 2900 |
| 24. | электроэнергия для отопления и подогрева КВт  | 7000 |
| 25. | теплоэнергия (Гкал)  | 1 000 000 |
| 26. | вода питьевая (м3)  | 1 089 |
| 27. | канализационные стоки (м3)  | 1 109 |
| 28. | природный газ (1000 м3)  | -  |
| 29. |  Контактная информация/ Contact information  | Администрация СЭЗ "ВИТЕБСК" Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская 4, тел/факс: +375 212 653045FEZ "Vitebsk" $1^{st}$ Zhurzhevskaya 4, 210040 Vitebsk The Republic of Belarus tel/fax: +375 212 653045 |
| DSCN2133.JPG |  |  |