# 

# tel/fax: +375 /212/ 65 30 45 e -mail: fez@vitebsk.by[www.fez-vitebsk.by](http://www.fez-vitebsk.by/)



**ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п\п** | **Наименование показателей** | **Объект** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Название здания (помещения) | **Корпус №1** |
| 2. | Целевое назначение | производственный |
| 3. | Строительный объем м3 | 54 239 |
| 4. | Встроенное, пристроенное или отдельно стоящее | Отдельно стоящее |
| 5. | Общая площадь м2 | 10 914 |
| 6. | Неиспользуемая площадь м2 | 897, 6 |
|  | **Техническая характеристика**: |  |
| 7. | Этажность | 1-3 |
| 8. | Материал стен | кирпичный |
| 9. | Материал кровли | совмещенная, рубероид |
| 10. | Материал пола | Бетонные, мозаичные, дощатые |
| 11. | Высота потолка м | 9,99 |
| 12. | Освещение (искусств. естественное) | Искусственное, естественное |
| 13. | Наличие коммуникаций  в т.ч. система отопления | имеется |
| 14. | Электроснабжение | имеется |
| 15. | Наличие канализации | имеется |
| 16. | водоснабжение холодной водой | имеется |
| 17. | Водоснабжение горячей водой | отключено |
| 18. | Наличие системы снабжения газом | отсутствует |
| 19. | Система вентиляции | имеется |
| 20. | Наличие подъездных путей ( ж\д) | Имеется, ж/д отсутствует |
| 21. | Возможность выделения в самостоятельный комплекс | имеется |
|  | **Тарифы** |  |
| 22. | Арендная плата/ rent | 30 960руб. |
| 23. | электроэнергия для производства КВт | 2900 |
| 24. | электроэнергия для отопления и подогрева КВт | 7000 |
| 25. | теплоэнергия (Гкал) | 1 000 000 |
| 26. | вода питьевая (м3) | 1 089 |
| 27. | канализационные стоки (м3) | 1 109 |
| 28. | природный газ (1000 м3) | - |
| 29. | Контактная информация/ Contact information | Администрация СЭЗ "ВИТЕБСК" Республика  Беларусь, 210605, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская 4, тел/факс: +375 212 653045  FEZ "Vitebsk" Zhurzhevskaya 4, 210040 Vitebsk The Republic of Belarus tel/fax: +375 212 653045 |